
	序号
	类别
	受检单位
	受检产品名称
	规格

型号
	生产日期/批号
	生产单位
	检验结果
	承检机构
	备注

	
	电线

电缆
	建三江管理局浓江农场鑫汇丰农用物资商店
	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
	ZR-RVV 2*4mm² 100米 300/500
	2025.7.26
	北京市北方兴辉伟业线缆有限公司
	导体电阻、老化前绝缘抗张强度不合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	
	同江市前进农场新腾威电工电料商店（个体工商户）
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	RV 2.5  100米 450/750V
	2020.08.1
	天泽线缆有限公司
	导体电阻不合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	
	同江市前进农场新腾威电工电料商店（个体工商户）
	电线电缆
	丁晴 RVV2X4mm² 100m 300/500V 450/750V
	2024-12-24
	天泽线缆有限公司
	合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	
	佳木斯建三江洪河农场聚鑫五金日杂综合商店
	山鹰牌电线电缆
	RVS 防冻线    2×48
	2025-2
	北京市兴胜山鹰线缆有限公司
	合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	
	勤得利农场秋林建材供销处
	一般用途单芯硬导体无护套电缆
	60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 100m 450/750V
	2025 10 25
	黑龙江沃尔德电缆有限公司
	合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	断路器

断路器


	同江市前进农场新腾威电工电料商店（个体工商户）
	塑壳断路器
	TGM1N-125L/3300 （祥云3.0）
	2024-07-20
	浙江天正电气股份有限公司
	合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	

	
	
	建三江管理局前进农场新远东日杂商店
	塑料外壳式断路器
	TGB1N-125  3P D100（祥云3.0）
	2025/06/24
	浙江天正电气股份有限公司
	合格
	山东腾翔产品质量检测有限公司
	


2026年电工及材料产品质量县级监督抽查情况及企业名单
